## Sheet1
Показатель | Единица измерений | Результат анализа | Норматив | Вывод
pH | единицы pH | 8.4 | в пределах 6-9 | Результат анализа 8.4 единицы pH при нормативе в пределах 6-9. Результат в норме.
Запах | баллы | 1 | не более 2-3 | Результат анализа 1.0 баллы при нормативе не более 2-3. Результат в норме.
Цветность | градусы |  | не более 30 | Результат анализа nan градусы при нормативе не более 30. Результат не в норме.
Жёсткость | мг-эквл/дм3 | 9.2 | в пределах 7-10 | Результат анализа 9.2 мг-эквл/дм3 при нормативе в пределах 7-10. Результат в норме.
Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | мг/дм3 | 0.42 | не более 1,5 | Результат анализа 0.42 мг/дм3 при нормативе не более 1,5. Результат в норме.
Нитриты (по NO2) | мг/дм3 | 0.017 | не более 3,3 | Результат анализа 0.017 мг/дм3 при нормативе не более 3,3. Результат в норме.
Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | 24 | не более 45 | Результат анализа 24.0 мг/дм3 при нормативе не более 45. Результат в норме.
Фосфаты (P) | мг/дм3 | 0.36 | не более 3,5 | Результат анализа 0.36 мг/дм3 при нормативе не более 3,5. Результат в норме.
Хлориды (Cl) | мг/дм3 | 200 | не более 350 | Результат анализа 200.0 мг/дм3 при нормативе не более 350. Результат в норме.
Сульфаты (SO4) | мг/дм3 | 189.5 | не более 500 | Результат анализа 189.5 мг/дм3 при нормативе не более 500. Результат в норме.
Железо (включая хлорное железо) по Fe | мг/дм3 | 0.019 | не более 0,3 | Результат анализа 0.019 мг/дм3 при нормативе не более 0,3. Результат не в норме.
Нефть | мг/дм3 | 0.55 | не более 0,3 | Результат анализа 0.55 мг/дм3 при нормативе не более 0,3. Результат не в норме.
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 590 | не более 1000 | Результат анализа 590.0 мг/дм3 при нормативе не более 1000. Результат в норме.
Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 2 | не более 0,5 | Результат анализа 2.0 мг/дм3 при нормативе не более 0,5. Результат не в норме.